ООО «Комстройсервис» п.Октябрьский Радищевского района Ульяновской области

| СОГЛАСОВАНО Глава администрации МО Октябрьское сельское поселение ____________________Л.А. Муравова м.п. |  | УТВЕРЖДАЮ Директор ООО «Комстройсервис» ___________________ Е.П.Зюкуев м.п. |
| --- | --- | --- |

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ

по подготовке жилищного фонда и его инженерного оборудования

к отопительному сезону 2015-2016 годов

| № п/п | Наименование объекта, адрес | Виды работ | Единица измерения | Объём работ | Срок начала и окончания работ | Ответственный исполнитель | Ответственное лицо от комиссии |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | 18 кв. дом п. Октябрьский ул. Мира 12 | Гидропневматическая промывка и гидравлическое испытание системы центрального отопления жилого дома | дом | 1 | 28 мая-02 июня | ООО «Комстройсервис» | Бузаев Д.Е. |
|  |  | Техническое обслуживание вводного и внутреннего газопроводов, входящих в состав общего имущества жилого дома | подъезд | 3 | июнь | ООО «Комстройсервис» | Бузаев Д.Е. |
|  |  | Проверка исправности дымовых вентиляционных каналов (ДВК) в квартирах | кв. | 18 | 16-31 июля | ООО «Комстройсервис» | Бузаев Д.Е. |
|  |  | Измерения и испытания электрооборудования внутридомовых электрических сетей | подъезд | 3 | июнь | ООО «Комстройсервис» | Бузаев Д.Е. |
| 2. | 18 кв. дом п. Октябрьский ул. Мира 14 | Гидропневматическая промывка и гидравлическое испытание системы центрального отопления жилого дома | дом | 1 | 28 мая-02 июня | ООО «Комстройсервис» | Бузаев Д.Е. |
|  |  | Техническое обслуживание вводного и внутреннего газопроводов, входящих в состав общего имущества жилого дома | подъезд | 3 | июнь | ООО «Комстройсервис» | Бузаев Д.Е. |
|  |  | Проверка исправности дымовых вентиляционных каналов (ДВК) в квартирах | кв. | 18 | 16-31 июля | ООО «Комстройсервис» | Бузаев Д.Е. |
|  |  | Измерения и испытания электрооборудования внутридомовых электрических сетей | подъезд | 3 | июнь | ООО «Комстройсервис» | Бузаев Д.Е. |

2

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3. | 18 кв. дом п. Октябрьский ул. Мира 30 | Гидропневматическая промывка и гидравлическое испытание системы центрального отопления жилого дома | дом | 1 | 04-15 июня | ООО «Комстройсервис» | Бузаев Д.Е. |
|  |  | Техническое обслуживание вводного и внутреннего газопроводов, входящих в состав общего имущества жилого дома | подъезд | 3 | июнь | ООО «Комстройсервис» | Бузаев Д.Е. |
|  |  | Проверка исправности дымовых вентиляционных каналов (ДВК) в квартирах | кв. | 18 | 16-31 июля | ООО «Комстройсервис» | Бузаев Д.Е. |
|  |  | Измерения и испытания электрооборудования внутридомовых электрических сетей | подъезд | 3 | июнь | ООО «Комстройсервис» | Бузаев Д.Е. |
| 4. | 18 кв. дом п. Октябрьский ул. Победа 2 | Гидропневматическая промывка и гидравлическое испытание системы центрального отопления жилого дома | дом | 1 | 04-15 июня | ООО «Комстройсервис» | Бузаев Д.Е. |
|  |  | Техническое обслуживание вводного и внутреннего газопроводов, входящих в состав общего имущества жилого дома | подъезд | 3 | июнь | ООО «Комстройсервис» | Бузаев Д.Е. |
|  |  | Проверка исправности дымовых вентиляционных каналов (ДВК) в квартирах | кв. | 18 | 16-31 июля | ООО «Комстройсервис» | Бузаев Д.Е. |
|  |  | Измерения и испытания электрооборудования внутридомовых электрических сетей | подъезд | 3 | июнь | ООО «Комстройсервис» | Бузаев Д.Е. |
| 5. | 16 кв. дом п. Октябрьский ул. Молодёжная 1 | Гидропневматическая промывка и гидравлическое испытание системы центрального отопления жилого дома | дом | 1 | 04-15 июня | ООО «Комстройсервис» | Бузаев Д.Е. |
|  |  | Техническое обслуживание вводного и внутреннего газопроводов, входящих в состав общего имущества жилого дома | подъезд | 2 | июнь | ООО «Комстройсервис» | Бузаев Д.Е. |
|  |  | Проверка исправности дымовых вентиляционных каналов (ДВК) в квартирах | кв. | 16 | 16-31 июля | ООО «Комстройсервис» | Бузаев Д.Е. |
|  |  | Измерения и испытания электрооборудования внутридомовых электрических сетей | подъезд | 2 | июнь | ООО «Комстройсервис» | Бузаев Д.Е. |
| 6. | 8 кв. дом п. Октябрьский ул. Молодёжная 2 | Проверка исправности дымовых вентиляционных каналов (ДВК) в квартирах | кв. | 8 | 16-31 июля | ООО «Комстройсервис» | Бузаев Д.Е. |
|  |  | Измерения и испытания электрооборудования внутридомовых электрических сетей | подъезд | 2 | июнь | ООО «Комстройсервис» | Бузаев Д.Е. |
| 7. | 16 кв. дом п. Октябрьский ул. Ленина 29 | Гидропневматическая промывка и гидравлическое испытание системы центрального отопления жилого дома | дом | 1 | 18-27 июня | ООО «Комстройсервис» | Бузаев Д.Е. |
|  |  | Техническое обслуживание вводного и внутреннего газопроводов, входящих в состав общего имущества жилого дома | подъезд | 2 | июнь | ООО «Комстройсервис» | Бузаев Д.Е. |
|  |  | Проверка исправности дымовых вентиляционных каналов (ДВК) в квартирах | кв. | 16 | 16-31 июля | ООО «Комстройсервис» | Бузаев Д.Е. |
|  |  | Измерения и испытания электрооборудования внутридомовых электрических сетей | подъезд | 2 | июнь | ООО «Комстройсервис» | Бузаев Д.Е. |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 8. | 16 кв. дом п. Октябрьский ул. Ленина 31 | Гидропневматическая промывка и гидравлическое испытание системы центрального отопления жилого дома | дом | 1 | 18-27 июня | ООО «Комстройсервис» | Бузаев Д.Е. |
|  |  | Техническое обслуживание вводного и внутреннего газопроводов, входящих в состав общего имущества жилого дома | подъезд | 2 | июнь | ООО «Комстройсервис» | Бузаев Д.Е. |
|  |  | Проверка исправности дымовых вентиляционных каналов (ДВК) в квартирах | кв. | 16 | 16-31 июля | ООО «Комстройсервис» | Бузаев Д.Е. |
|  |  | Измерения и испытания электрооборудования внутридомовых электрических сетей | подъезд | 2 | июнь | ООО «Комстройсервис» | Бузаев Д.Е. |
| 9. | 18 кв. дом п. Октябрьский ул. Ленина 33 | Техническое обслуживание вводного и внутреннего газопроводов, входящих в состав общего имущества жилого дома | подъезд | 3 | июнь | ООО «Комстройсервис» | Бузаев Д.Е. |
|  |  | Проверка исправности дымовых вентиляционных каналов (ДВК) в квартирах | кв. | 18 | 16-31 июля | ООО «Комстройсервис» | Бузаев Д.Е. |
|  |  | Измерения и испытания электрооборудования внутридомовых электрических сетей | подъезд | 3 | июнь | ООО «Комстройсервис» | Бузаев Д.Е. |
| 10. | 8 кв. дом п. Октябрьский ул. Школьная 7 | Проверка исправности дымовых вентиляционных каналов (ДВК) в квартирах | кв. | 8 | 16-31 июля | ООО «Комстройсервис» | Бузаев Д.Е. |
|  |  | Измерения и испытания электрооборудования внутридомовых электрических сетей | подъезд | 2 | июль | ООО «Комстройсервис» | Бузаев Д.Е. |
| 11. | 8 кв. дом п. Октябрьский ул. Школьная 9 | Проверка исправности дымовых вентиляционных каналов (ДВК) в квартирах | кв. | 8 | 16-31 июля | ООО «Комстройсервис» | Бузаев Д.Е. |
|  |  | Измерения и испытания электрооборудования внутридомовых электрических сетей | подъезд | 2 | июль | ООО «Комстройсервис» | Бузаев Д.Е. |
| 12. | 8 кв. дом п. Октябрьский ул. Школьная 11 | Проверка исправности дымовых вентиляционных каналов (ДВК) в квартирах | кв. | 8 | 16-31 июля | ООО «Комстройсервис» | Бузаев Д.Е. |
|  |  | Измерения и испытания электрооборудования внутридомовых электрических сетей | подъезд | 2 | июль | ООО «Комстройсервис» | Бузаев Д.Е. |
| 13. | 16 кв. дом п. Октябрьский ул. Школьная 22 | Техническое обслуживание вводного и внутреннего газопроводов, входящих в состав общего имущества жилого дома | подъезд | 2 | июнь | ООО «Комстройсервис» | Бузаев Д.Е |
|  |  | Проверка исправности дымовых вентиляционных каналов (ДВК) в квартирах | кв. | 16 | 16-31 июля | ООО «Комстройсервис» | Бузаев Д.Е |
|  |  | Измерения и испытания электрооборудования внутридомовых электрических сетей | подъезд | 2 | июль | ООО «Комстройсервис» | Бузаев Д.Е |

| 14. | 16 кв.дом с. Верхняя Маза ул. Строителей 1 | Техническое обслуживание вводного и внутреннего газопроводов, входящих в состав общего имущества жилого дома | подъезд | 2 | июль | ООО «Комстройсервис» | Бузаев Д.Е |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Проверка исправности дымовых вентиляционных каналов (ДВК) в квартирах | кв. | 16 | 06-11 августа | ООО «Комстройсервис» | Бузаев Д.Е |
|  |  | Измерения и испытания электрооборудования внутридомовых электрических сетей | подъезд | 2 | июль | ООО «Комстройсервис» | Бузаев Д.Е |
| 15. | 16 кв.дом с. Верхняя Маза ул. Строителей 3 | Техническое обслуживание вводного и внутреннего газопроводов, входящих в состав общего имущества жилого дома | подъезд | 2 | июль | ООО «Комстройсервис» | Бузаев Д.Е |
|  |  | Проверка исправности дымовых вентиляционных каналов (ДВК) в квартирах | кв. | 16 | 06-11 августа | ООО «Комстройсервис» | Бузаев Д.Е |
|  |  | Измерения и испытания электрооборудования внутридомовых электрических сетей | подъезд | 2 | июль | ООО «Комстройсервис» | Бузаев Д.Е |
| 16. | 16 кв.дом с. Верхняя Маза ул. Строителей 5 | Техническое обслуживание вводного и внутреннего газопроводов, входящих в состав общего имущества жилого дома | подъезд | 2 | июль | ООО «Комстройсервис» | Бузаев Д.Е |
|  |  | Проверка исправности дымовых вентиляционных каналов (ДВК) в квартирах | кв. | 16 | 06-11 августа | ООО «Комстройсервис» | Бузаев Д.Е |
|  |  | Измерения и испытания электрооборудования внутридомовых электрических сетей | подъезд | 2 | июль | ООО «Комстройсервис» | Бузаев Д.Е |
| 17. | 16 кв.дом с. Верхняя Маза ул. Строителей 7 | Техническое обслуживание вводного и внутреннего газопроводов, входящих в состав общего имущества жилого дома | подъезд | 2 | июль | ООО «Комстройсервис» | Бузаев Д.Е |
|  |  | Проверка исправности дымовых вентиляционных каналов (ДВК) в квартирах | кв. | 16 | 06-11 августа | ООО «Комстройсервис» | Бузаев Д.Е |
|  |  | Измерения и испытания электрооборудования внутридомовых электрических сетей | подъезд | 2 | июль | ООО «Комстройсервис» | Бузаев Д.Е |
| 18. | 16 кв.дом с. Верхняя Маза ул. Строителей 8 | Техническое обслуживание вводного и внутреннего газопроводов, входящих в состав общего имущества жилого дома | подъезд | 2 | июль | ООО «Комстройсервис» | Бузаев Д.Е |
|  |  | Проверка исправности дымовых вентиляционных каналов (ДВК) в квартирах | кв. | 16 | 06-11 августа | ООО «Комстройсервис» | Бузаев Д.Е |
|  |  | Измерения и испытания электрооборудования внутридомовых электрических сетей | подъезд | 2 | июль | ООО «Комстройсервис» | Бузаев Д.Е |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 19. | 16 кв.дом с. Верхняя Маза ул. Строителей 10 | Техническое обслуживание вводного и внутреннего газопроводов, входящих в состав общего имущества жилого дома | подъезд | 2 | июль | ООО «Комстройсервис» | Бузаев Д.Е |
|  |  | Проверка исправности дымовых вентиляционных каналов (ДВК) в квартирах | кв. | 16 | 06-11 августа | ООО «Комстройсервис» | Бузаев Д.Е |
|  |  | Измерения и испытания электрооборудования внутридомовых электрических сетей | подъезд | 2 | июль | ООО «Комстройсервис» | Бузаев Д.Е |

Главный инженер

ООО «Комстройсервис» _________________________ Р.М. Аминов