ООО «Комстройсервис» п.Октябрьский Радищевского района Ульяновской области

| СОГЛАСОВАНО Начальник управления по развитию Радищевского городского поселения __________________Р.Н. Асанов м.п. |  | УТВЕРЖДАЮ Директор ООО «Комстройсервис» ___________________ Е.П.Зюкуев м.п. |
| --- | --- | --- |

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ

по подготовке жилищного фонда и его инженерного оборудования

к отопительному сезону 2015-2016 годов

| № п/п | Наименование объекта, адрес | Виды работ | Единица измерения | Объём работ | Срок начала и окончания работ | Ответственный исполнитель | Ответственное лицо от комиссии |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | 16 кв. дом р.п. Радищево ул. Кооперативная 1 | Техническое обслуживание вводного и внутреннего газопроводов, входящих в состав общего имущества жилого дома | подъезд | 2 | июнь | ООО «Комстройсервис» | Асанов Р.Н. |
|  |  | Проверка исправности дымовых вентиляционных каналов (ДВК) в квартирах | кв. | 16 | 01-10 июля | ООО «Комстройсервис» | Асанов Р.Н. |
|  |  | Измерения и испытания электрооборудования внутридомовых электрических сетей | подъезд | 2 | июнь | ООО «Комстройсервис» | Асанов Р.Н. |
| 2 | 14 кв. дом р.п. Радищево ул. Луговая 4 | Техническое обслуживание вводного и внутреннего газопроводов, входящих в состав общего имущества жилого дома | подъезд | 2 | июнь | ООО «Комстройсервис» | Асанов Р.Н. |
|  |  | Проверка исправности дымовых вентиляционных каналов (ДВК) в квартирах | кв. | 14 | 01-10 июля | ООО «Комстройсервис» | Асанов Р.Н. |
|  |  | Измерения и испытания электрооборудования внутридомовых электрических сетей | подъезд | 3 | июнь | ООО «Комстройсервис» | Асанов Р.Н. |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3. | 18 кв. дом р.п. Радищево. ул.Заводская 5 | Косметический ремонт подъездов(побелка, покраска) | подъезд | 3 | июль | ООО «Комстройсервис» | Асанов Р.Н. |
|  |  | Техническое обслуживание вводного и внутреннего газопроводов, входящих в состав общего имущества жилого дома | подъезд | 3 | июнь | ООО «Комстройсервис» | Асанов Р.Н. |
|  |  | Проверка исправности дымовых вентиляционных каналов (ДВК) в квартирах | кв. | 18 | 01-10 июля | ООО «Комстройсервис» | Асанов Р.Н. |
|  |  | Измерения и испытания электрооборудования внутридомовых электрических сетей | подъезд | 3 | июнь | ООО «Комстройсервис» | Асанов Р.Н. |
| 4 | 8 кв. дом р.п. Радищево. ул.Свердлова1 | Техническое обслуживание вводного и внутреннего газопроводов, входящих в состав общего имущества жилого дома | подъезд | 2 | июнь | ООО «Комстройсервис» | Асанов Р.Н. |
|  |  | Проверка исправности дымовых вентиляционных каналов (ДВК) в квартирах | кв. | 8 | 01-10 июля | ООО «Комстройсервис» | Асанов Р.Н. |
|  |  | Измерения и испытания электрооборудования внутридомовых электрических сетей | подъезд | 2 | июнь | ООО «Комстройсервис» | Асанов Р.Н. |
| 5 | 16 кв. дом р.п. Радищево. ул.Кооперативная 9 | Техническое обслуживание вводного и внутреннего газопроводов, входящих в состав общего имущества жилого дома | подъезд | 2 | июнь | ООО «Комстройсервис» | Асанов Р.Н. |
|  |  | Проверка исправности дымовых вентиляционных каналов (ДВК) в квартирах | кв. | 16 | 01-10 июля | ООО «Комстройсервис» | Асанов Р.Н. |
|  |  | Измерения и испытания электрооборудования внутридомовых электрических сетей | подъезд | 2 | июнь | ООО «Комстройсервис» | Асанов Р.Н. |
| 6. | 18 кв. дом р.п. Радищево ул Кооперативная 37 | Проверка исправности дымовых вентиляционных каналов (ДВК) в квартирах | кв. | 16 | 01-10 июля | ООО «Комстройсервис» | Асанов Р.Н. |
|  |  | Измерения и испытания электрооборудования внутридомовых электрических сетей | подъезд | 2 | июнь | ООО «Комстройсервис» | Асанов Р.Н. |
|  |  | Техническое обслуживание вводного и внутреннего газопроводов, входящих в состав общего имущества жилого дома | подъезд | 2 | июнь | ООО «Комстройсервис» | Асанов Р.Н. |
| 7 | 16 кв. дом р.п. Радищево ул Кооперативная 58 | Техническое обслуживание вводного и внутреннего газопроводов, входящих в состав общего имущества жилого дома | подъезд | 2 | июнь | ООО «Комстройсервис» | Асанов Р.Н. |
|  |  | Проверка исправности дымовых вентиляционных каналов (ДВК) в квартирах | кв. | 16 | 01-10 июля | ООО «Комстройсервис» | Асанов Р.Н. |
|  |  | Измерения и испытания электрооборудования внутридомовых электрических сетей | подъезд | 2 | июнь | ООО «Комстройсервис» | Асанов Р.Н |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 8 | 8 кв. дом р.п. Радищево. ул.Свердлова141 | Техническое обслуживание вводного и внутреннего газопроводов, входящих в состав общего имущества жилого дома | подъезд | 2 | июнь | ООО «Комстройсервис» | Асанов Р.Н. |
|  |  | Проверка исправности дымовых вентиляционных каналов (ДВК) в квартирах | кв. | 14 | 01-10 июля | ООО «Комстройсервис» | Асанов Р.Н. |
|  |  | Измерения и испытания электрооборудования внутридомовых электрических сетей | подъезд | 2 | июнь | ООО «Комстройсервис» | Асанов Р.Н. |
| 9 | 16 кв. дом р.п. Радищево. ул.Советская 104 | Техническое обслуживание вводного и внутреннего газопроводов, входящих в состав общего имущества жилого дома | подъезд | 2 | июнь | ООО «Комстройсервис» | Асанов Р.Н. |
|  |  | Частичный ремонт кровли | кв.м | 5 | июнь | ООО «Комстройсервис» | Асанов Р.Н. |
|  |  | Ремонт ДВК (кладка) | шт |  |  | ООО «Комстройсервис» | Асанов Р.Н. |
|  |  | Проверка исправности дымовых вентиляционных каналов (ДВК) в квартирах | кв. | 16 | 01-10 июля | ООО «Комстройсервис» | Асанов Р.Н. |
|  |  | Измерения и испытания электрооборудования внутридомовых электрических сетей | подъезд | 2 | июнь | ООО «Комстройсервис» | Асанов Р.Н. |
| 10. | 8 кв. дом р.п. Радищево. ул.Чкалова 94 | Проверка исправности дымовых вентиляционных каналов (ДВК) в квартирах | кв. | 8 | 01-10 июля | ООО «Комстройсервис» | Асанов Р.Н. |
|  |  | Измерения и испытания электрооборудования внутридомовых электрических сетей | подъезд | 1 | июль | ООО «Комстройсервис» | Асанов Р.Н. |
|  |  | Техническое обслуживание вводного и внутреннего газопроводов, входящих в состав общего имущества жилого дома | подъезд | 1 | июнь | ООО «Комстройсервис» | Асанов Р.Н. |
| 11. | 8 кв. дом р.п. Радищево ул Кооперативная 14 | Проверка исправности дымовых вентиляционных каналов (ДВК) в квартирах | кв. | 8 | 01-10 июля | ООО «Комстройсервис» | Асанов Р.Н. |
|  |  | Измерения и испытания электрооборудования внутридомовых электрических сетей | подъезд | 1 | июль | ООО «Комстройсервис» | Асанов Р.Н. |
|  |  | Косметический ремонт подъезда (Побелка, покраска) | подъезд | 1 | июнь | ООО «Комстройсервис» | Асанов Р.Н. |
| 12 | 16 кв. дом р.п. Радищево ул Кооперативная 62 | Проверка исправности дымовых вентиляционных каналов (ДВК) в квартирах | кв. | 14 | 01-10 июля | ООО «Комстройсервис» | Асанов Р.Н |
|  |  | Измерения и испытания электрооборудования внутридомовых электрических сетей | подъезд | 2 | июль | ООО «Комстройсервис» | Асанов Р.Н |
|  |  | Техническое обслуживание вводного и внутреннего газопроводов, входящих в состав общего имущества жилого дома | подъезд | 2 | июнь | ООО «Комстройсервис» | Асанов Р.Н |
| 13 | 16 кв. дом р.п. Радищево. ул.Советская 108 | Техническое обслуживание вводного и внутреннего газопроводов, входящих в состав общего имущества жилого дома | подъезд | 2 | июнь | ООО «Комстройсервис» | Асанов Р.Н |
|  |  | Проверка исправности дымовых вентиляционных каналов (ДВК) в квартирах | кв. | 16 | 16-31 июля | ООО «Комстройсервис» | Асанов Р.Н |
|  |  | Измерения и испытания электрооборудования внутридомовых электрических сетей | подъезд | 2 | июль | ООО «Комстройсервис» | Асанов Р.Н. |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 14 | 8 кв. дом р.п. Радищево. ул.Советская 106 | Техническое обслуживание вводного и внутреннего газопроводов, входящих в состав общего имущества жилого дома | подъезд | 2 | июнь | ООО «Комстройсервис» | Асанов Р.Н |
|  |  | Проверка исправности дымовых вентиляционных каналов (ДВК) в квартирах | кв. | 8 | 01-10 июля | ООО «Комстройсервис» | Асанов Р.Н |
|  |  | Частичный ремонт кровли | кв.м | 5 | июнь | ООО «Комстройсервис» | Асанов Р.Н. |
|  |  | Измерения и испытания электрооборудования внутридомовых электрических сетей | подъезд | 2 | июль | ООО «Комстройсервис» | Асанов Р.Н |
| 15 | 18 кв. дом р.п. Радищево ул. Кооперативная 2 | Техническое обслуживание вводного и внутреннего газопроводов, входящих в состав общего имущества жилого дома | подъезд | 3 | июль | ООО «Комстройсервис» | Асанов Р.Н |
|  |  | Косметический ремонт подъездов (побелка, покраска) | подъезд | 3 | август | ООО «Комстройсервис» | Асанов Р.Н. |
|  |  | Проверка исправности дымовых вентиляционных каналов (ДВК) в квартирах | кв. | 18 | 01-10 июля | ООО «Комстройсервис» | Асанов Р.Н |
|  |  | Измерения и испытания электрооборудования внутридомовых электрических сетей | подъезд | 3 | июль | ООО «Комстройсервис» | Асанов Р.Н |
| 16 | 8 кв. дом р.п. Радищево. ул.Свердлова137 | Техническое обслуживание вводного и внутреннего газопроводов, входящих в состав общего имущества жилого дома | подъезд | 2 | июль | ООО «Комстройсервис» | Асанов Р.Н |
|  |  | Проверка исправности дымовых вентиляционных каналов (ДВК) в квартирах | кв. | 8 | 01-10 июля | ООО «Комстройсервис» | Асанов Р.Н |
|  |  | Измерения и испытания электрооборудования внутридомовых электрических сетей | подъезд | 2 | июль | ООО «Комстройсервис» | Асанов Р.Н |
| 17 | 18 кв. дом р.п. Радищево. ул.Свердлова 3 | Техническое обслуживание вводного и внутреннего газопроводов, входящих в состав общего имущества жилого дома | подъезд | 3 | июль | ООО «Комстройсервис» | Асанов Р.Н |
|  |  | Косметический ремонт подъездов (побелка, покраска) | подъезд | 3 | июнь | ООО «Комстройсервис» | Асанов Р.Н. |
|  |  | Проверка исправности дымовых вентиляционных каналов (ДВК) в квартирах | кв. | 18 | 01-10 июля | ООО «Комстройсервис» | Асанов Р.Н |
|  |  | Измерения и испытания электрооборудования внутридомовых электрических сетей | подъезд | 3 | июль | ООО «Комстройсервис» | Асанов Р.Н |
| 18 | 8 кв. дом р.п. Радищево. ул.Свердлова 158 | Техническое обслуживание вводного и внутреннего газопроводов, входящих в состав общего имущества жилого дома | подъезд | 2 | июль | ООО «Комстройсервис» | Асанов Р.Н |
|  |  | Косметичсекий ремонт подъездов (побелка, покраска) | подъезд | 1 | август | ООО «Комстройсервис» | Асанов Р.Н. |
|  |  | Проверка исправности дымовых вентиляционных каналов (ДВК) в квартирах | кв. | 8 | 01-10 июля | ООО «Комстройсервис» | Асанов Р.Н |
|  |  | Измерения и испытания электрооборудования внутридомовых электрических сетей | подъезд | 2 | июль | ООО «Комстройсервис» | Асанов Р.Н |

| 19 | 16 кв. дом р.п. Радищево. ул.Кооперативная 7 | Техническое обслуживание вводного и внутреннего газопроводов, входящих в состав общего имущества жилого дома | подъезд | 3 | июль | ООО «Комстройсервис» | Асанов Р.Н |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Проверка исправности дымовых вентиляционных каналов (ДВК) в квартирах | кв. | 16 | 01-10 июля | ООО «Комстройсервис» | Асанов Р.Н |
|  |  | Измерения и испытания электрооборудования внутридомовых электрических сетей | подъезд | 2 | июль | ООО «Комстройсервис» | Асанов Р.Н |
| 20 | 8 кв. дом р.п. Радищево. ул.Ленина 4 | Техническое обслуживание вводного и внутреннего газопроводов, входящих в состав общего имущества жилого дома | подъезд | 2 | июль | ООО «Комстройсервис» | Асанов Р.Н |
|  |  | Проверка исправности дымовых вентиляционных каналов (ДВК) в квартирах | кв. | 8 | 01-10 июля | ООО «Комстройсервис» | Асанов Р.Н |
|  |  | Измерения и испытания электрооборудования внутридомовых электрических сетей | подъезд | 2 | июль | ООО «Комстройсервис» | Асанов Р.Н |

Главный инженер

ООО «Комстройсервис» _________________________ Р.М. Аминов